## 屋内消火栓①
別記様式第２ | [28 empty] | ①
屋 内 消 火 栓 設 備 試 験 結 果 報 告 書
[12 empty] | 試験実施日 | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
試験実施者
住所
[11 empty] | 氏名 | [14 empty] | 印
| 用途 |  |  |  | ( |  | ) | 項 | [5 empty] | 構造 |  |  | A B C
| 延べ面積 | [9 empty] | ㎡ |  |  | 階数 |  |  | 地上 |  |  |  | 階 |  | 地下 |  |  |  | 階
試 験 項 目 | [12 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [14 empty] | 結果
外 観 試 験 |  | 水 源 | [6 empty] | 水源の種類・構造
[9 empty] | 水量 | [6 empty] | ㎥ | （縦 | ｍ横 |  |  |  | ｍ有効深さ |  |  | ｍ）
[9 empty] | 呼水障害防止措置 |  |  |  | 有 ・ 無
給水装置
[9 empty] | 耐震措置 |  |  |  | 有 ・ 無
|  | 加 圧 送 水 装 置 |  | 設置場所
|  |  | ポ ン プ を 用 い る も の |  |  | ポンプの仕様 |  |  |  |  | 製造者名 | [7 empty] | 定格吐出量 | [9 empty] | ℓ/min
[19 empty] | 定格全揚程 | [9 empty] | m
[11 empty] | 型式 | [7 empty] | 製造番号
[6 empty] | 電動機の仕様 |  |  |  |  | 製造者名 | [7 empty] | 種別 | [9 empty] | 型電動機
[19 empty] | 定格電圧 | [9 empty] | V
[11 empty] | 型式 | [7 empty] | 定格電流 | [9 empty] | A
[11 empty] | 製造番号 | [7 empty] | 出力 | [9 empty] | ｋVA
[6 empty] | ポンプ・ 電動機 |  |  |  | 設置状況
[10 empty] | 接地工事 | [15 empty] | 種接地
配線
潤滑油
[6 empty] | 水温上昇防止のための逃し装置 |  |  |  | 配管・バルブ類 |  |  |  |  | 管の呼び | [10 empty] | A
[10 empty] | オリフィス等 |  |  |  |  | 流過口径 | [10 empty] | mm

## 屋内消火栓②
屋内消火栓設備 | [10 empty] | ②
試 験 項 目 | [7 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果
外 観 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 | ポ ン プ を 用 い る も の |  |  | 水温上昇防止のための逃し装置 |  | ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置 | 逃し配管の高さ |  | ｍ
[8 empty] | 逃し装置の設定圧力 |  | ＭＰａ
性能試験装置の配管・バルブ類
[5 empty] | 呼水装置 |  | 材質 | 鋼板製・合成樹脂製
[7 empty] | 水量 |  |  | ℓ
[7 empty] | 溢水用配水管 | 管の呼び |  | A
[7 empty] | 呼水槽 | 管の呼び |  | A
[7 empty] | 補給水管 | 管の呼び |  | A
[7 empty] | 減水警報装置 | フロートスイッチ・電極
[5 empty] | 制御装置 |  | 設置場所
制御盤
予備品等
[7 empty] | 接地工事 |  |  | 種接地
[5 empty] | 圧力計・連成形 |  | 設置位置
[7 empty] | 性能 |  |  | 級
|  |  |  | 起 動 装 置 |  | 直接操作部 | 設置場所等
表示
[6 empty] | 遠隔操作部 | 設置場所等
構造
表示
遠隔自動起動装置
（易操作性1号・2号消火栓）
[6 empty] | 起動用水圧開閉装置 | 起動用圧力タンク | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
[7 empty] | タンクの容量 |  |  | ℓ
[7 empty] | 配管・バルブ類 | 管の呼び |  | A
|  |  | 高架水槽を用いるもの |  |  |  | 構造
[7 empty] | 内容積・落差 |  | ㎥ | ｍ
配管・バルブ類
水位計
|  |  | 圧力水槽を用いるもの |  |  |  | 種類・構造 | 第2種圧力容器・高圧ガス圧力容器
[7 empty] | 内容積・有効圧力 |  | ㎥ | Mpa

## 屋内消火栓③
屋内消火栓設備 | [6 empty] | ③
試 験 項 目 |  |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  | 結果
外 観 試 験 | 加圧送水装置 | 圧力水槽を用いるもの | 自動加圧装置 |  | 有 ・ 無
配管・バルブ類
水位計・圧力計
|  | 耐震措置 |  |  | 有 ・ 無
| 配管・バルブ類 | 設置状況
|  | 機器 | 配管
バルブ類
吸水管
フート弁
|  | 耐震措置 |  |  | 有 ・ 無
| 電源 | 常用電源 |  |  |  | V
|  | 非常電源の種類 |  |  | 専用受電・自家発電・蓄電池
| 消 火 栓 等 | 消火栓 | 消火栓の設置個数 | 階
1号消火栓
2号消火栓
設置場所
周囲の状況・操作性
|  |  | 開閉弁設置高さ |  | 床面からの高さ | ｍ
|  |  | ホース接続口 |  | 1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓
消火栓開閉弁
|  | 屋内消火栓箱 | 周囲の状況
設置状況
材質等
表示灯
表示
|  | ホース・ノズル | ホース(結合金具を含む。） |  | 1号消火栓・易操作性1号消火栓・2号消火栓
|  |  | ノズル |  | 1号消火栓・易操作性1号消火栓・3号消火栓
結合状態

## 屋内消火栓④
屋内消火栓設備 | [16 empty] | ④
試 験 項 目 | [10 empty] | 種別・容量等の内容 | [5 empty] | 結果
[7 empty] | 収納状態 |  |  |  | ホースリール式・折畳等収納式・その他
|  | 減圧措置 | [8 empty] | 減圧補助水槽・別配管系等・減圧弁
機 能 試 験 | 加 圧 送 水 装 置 試 験 |  | ポ ン プ を 用 い る も の |  | 呼水装置 作動試験 |  | 減水警報試験作動状況 |  |  |  | 底面からの高さ |  |  |  |  | cm
自動吸水装置作動状況
呼水槽からの水の補給状況
[5 empty] | 制御装置 試験 |  | 起動・停止操作時の状況等
電源切替時の運転状況
[5 empty] | 起動装置試験・ポンプ始動表示試験 |  | ポンプの起動状況等
始動表示の点灯状況
[7 empty] | 起動用水圧開閉装置の 作動圧力 |  |  |  | 設定圧力 |  |  |  |  | Mpa
[11 empty] | 作動圧力 |  |  |  |  | Mpa
[5 empty] | ポンプ試験 |  | 運転状況
[7 empty] | ※締め切り運転時の状況 |  |  | 締切揚程 | [5 empty] | ｍ
[10 empty] | 電圧 | [5 empty] | V
[10 empty] | 電流 | [5 empty] | A
[7 empty] | ※定格負荷運転時の状況 |  |  | 定格揚程 | [5 empty] | ｍ
[10 empty] | 電圧 | [5 empty] | V
[10 empty] | 電流 | [5 empty] | A
[5 empty] | ※水温上昇防止装置試験 | [5 empty] | 逃し水量 |  |  |  |  | ℓ/min
[5 empty] | ※ポンプ性能試験装置試験 | [5 empty] | 表示値の差 |  |  |  |  | ℓ
|  |  |  | 高架水槽を用いるもの |  | 作動試験 |  | 吸水装置作動試験
[6 empty] | 静水圧測定 |  |  |  |  | 最下位 |  |  | ｍ | 最上位 | ｍ
|  |  |  | 圧力水槽を用いるもの |  | 作動試験 |  | 吸水装置作動試験
自動加圧装置作動状況
[6 empty] | 静水圧測定 |  |  |  |  | 最下位 |  |  | Mpa | 最上位 | Mpa
|  | 配管耐圧試験 | [8 empty] | 試験圧力 |  |  |  |  | Mpa
総合試験 | 放水試験 |  |  |  |  | 消火栓番号 |  |  | 放水圧力 |  |  |  | 放水量
|  |  |  | 同時放水試験 | [7 empty] | Mpa |  |  |  | ℓ/min
[12 empty] | Mpa |  |  |  | ℓ/min
|  |  |  | 個別 | [7 empty] | Mpa |  |  |  | ℓ/min

## 屋内消火栓⑤
屋内消火栓設備 |  |  |  | ⑤
試 験 項 目 |  |  | 種別・容量等の内容 | 結果
総合試験 | 操作性試験(易操作性1号・2号消火栓） |  | ホースリール式・折畳等収納式
| 非常電源切替装置 | 自家発電設備
蓄電池設備
備 考
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ Aは主要構造部を耐火構造とし内装制限したもの、Bは主要構造部を耐火構造としたもの又は
準耐火建築物で内装制限したもの及びCはAおよびB以外のものをいう。
４ ※印の試験は、｢加圧送水装置の基準｣(平成9年消防庁告示第8号)に適合している旨表示が
付されているものにあっては、省略することができる。
５ 結果の欄には、良否を記入すること。
６ 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
７ 操作盤が設けられているものにあっては、操作盤についての試験結果報告書を添付すること。