## 低圧受電①
別記様式第２５ | [19 empty] | ①
非常電源(低圧で受電する非常電源専用受電設備)試験結果報告書
[7 empty] | 試験実施日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
試験実施者
住所
[6 empty] | 氏名 | [10 empty] | 印
消防用設備等の別
| 使用区分 |  |  | 消防用設備等のみに使用（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | その他と共用（ | [14 empty] | ）
| 受電方式 |  |  |  | Ф |  | W |  | V |  |  |  | Ф |  |  | W |  |  | V
| 主開閉器 |  |  | 定格電圧 |  |  |  |  | V | 定格電圧 | [8 empty] | V
|  |  |  | 定格電流 |  |  |  |  | A | 定格電流 | [8 empty] | A
試 験 項 目 | [7 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [9 empty] | 結果
外 観 試 験 |  | 設置場所等
構造・性能
|  | 保有距離 | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 |  |  |  |  | 操作面(前面） |  |  | 点検面 |  |  | 屋外・屋上で建築物と相対する面
一種耐熱型配電盤等
|  | 〔ｍ〕 | 二種耐熱型配電盤等
一般形配電盤等
|  | 設置方法 | 分岐方法
結線・接続
表示
耐震措置
配電盤等の機器
配線

## 低圧受電②
非常電源(低圧で受電する非常電源専用受電設備） | [6 empty] | ②
試 験 項 目 |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  | 結果
総 合 試 験 | 接地抵抗試験
(設置工事の種類）
種設置工事
Ω
| ※絶縁抵抗試験 | 充電部相互間
MΩ
充電部と外箱間
MΩ
備 考
試験実施者が有している資格：
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
３ 使用区分の（ )書きは、共用している設備名を記入すること。
４ 結果の欄には、良否を記入すること。
５ ※印の試験は、｢配電盤及び分電盤の基準｣(昭和56年消防庁告示第10号)に適合している
旨の表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省力することができる。