## 非常電源(自家発）①
別記様式第２６ | [29 empty] | ①
非 常 電 源 ( 自 家 発 電 設 備 ) 試 験 結 果 報 告 書
[13 empty] | 試験実施日 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
試験実施者
住所
[14 empty] | 氏名 | [12 empty] | 印
消防用設備等の別
| 使用区分 | [7 empty] | 消防用設備等のみに使用（ | [19 empty] | ）
[9 empty] | その他と共用（ | [19 empty] | ）
| 自家発電設備の仕様 | [7 empty] | 製造者名又は商標 | [12 empty] | 定格出力 | [7 empty] | ｋVA
[9 empty] | 型式番号・製造年 | [12 empty] | 定格電圧 | [7 empty] | V
試 験 項 目 | [15 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [11 empty] | 結果
外 観 試 験 |  |  | 設置場所等 |  |  |  |  | 設置場所
[8 empty] | 不燃専用室・機械室等 |  | 換気設備
有効な防火区画
防水措置
出火防止・延焼拡大防止
照明設備の有無
標識
構造・性能
|  | 保有距離（ｍ） |  |  |  | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 |  |  |  |  | 操作面前面 | 点検面 |  | 換気面 | その他の面 |  | 周囲 | 相互間 | 相対する面 | [5 empty] | 変電設備又は蓄電池設備 |  | 建築物等
[19 empty] | 操作面 | 点検面 | 換気面 |  | その他の面
[25 empty] | キュービクル式 | キュービクル式以外
機器名
キュービクル式
|  |  |  | キュービクル式以外 |  |  | 自家発電装置
制御装置
燃料タンク 原動機

## 非常電源(自家発）②
非常電源(自家発電設備） | [9 empty] | ②
試 験 項 目 | [6 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果
外 観 試 験 |  | 設置方法 |  |  | 分岐方法
結線・接続
表示
耐震措置
自家発電装置・制御装置
配線
機 能 試 験 |  | 接地抵抗試験 | [6 empty] | Ω
|  | ※絶縁抵抗 試験 |  |  | 電機子巻線 ・主回路 | 高圧 |  |  | MΩ
[6 empty] | 低圧 |  |  | MΩ
[5 empty] | 界磁巻線 |  |  |  | MΩ
[5 empty] | 制御回路 |  |  |  | MΩ
[5 empty] | 制御回路(自動盤） |  |  |  | MΩ
[5 empty] | 充電装置 | 交流側端子 |  |  | MΩ
[6 empty] | 直流側端子 |  |  | MΩ
|  | ※絶縁耐力試験 | [5 empty] | 印加電圧 | V
| ※ 作 動 試 験 |  | 保安装置作動試験 | 過電流遮断器 |  |  |  | 作動電流値 | A
|  |  |  | 過速度停止装置 |  |  |  | 作動回転数 | ｒｐｍ
|  |  |  | 断水又は水温上昇停止装置 (水冷式機関） |  |  |  | 作動温度 | 度
|  |  |  | ガス温度上昇停止装置 (ガスタービン） |  |  |  | 作動温度 | 度

## 非常電源(自家発）③
非常電源(自家発電設備） |  |  |  |  | ③
試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | 結果
機 能 試 験 | ※ 作 動 試 験 |  | 減液警報装置
保安装置 作動試験
始動空気圧低下警報装置(空気始動式）
始動空気自動充気装置 (空気始動式）
手動停止装置
始動試験
切替試験
切替試験
備 考
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当事項を○印で囲むこと。
３ 結果の欄には、良否を記入すること。
４ 非常電源(内蔵形以外のもの)及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
５ ※印の試験は、｢蓄電池設備の基準｣(昭和48年消防告示第２号)に適合している旨の表示が
付されているものにおいては、当該設備にかかるぶぶんについて省略することができる。