## 非常電源(蓄電池）①
別記様式第２７ | [30 empty] | ①
非 常 電 源 ( 蓄 電 池 設 備 ) 試 験 結 果 報 告 書
[13 empty] | 試験実施日 | [11 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
試験実施者
住所
[14 empty] | 氏名 | [13 empty] | 印
消防用設備等の別
| 使用区分 | [7 empty] | 消防用設備等のみに使用（ | [20 empty] | ）
[9 empty] | その他と共用（ | [20 empty] | ）
| 蓄電池 | [7 empty] | 容量 | [11 empty] | AH |  | 出力電圧 | [7 empty] | V
[9 empty] | 種別 | [13 empty] | セル数 | [7 empty] | セル
| 充電装置 | [7 empty] | 充電方法 | [13 empty] | 出力電圧 | [7 empty] | V
[9 empty] | 入力電圧 | [11 empty] | V |  | 出力電流 | [7 empty] | A
試 験 項 目 | [15 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [12 empty] | 結果
外 観 試 験 |  |  | 設置場所等 |  |  |  | 設置場所
[7 empty] | 不燃専用室・機械室等 |  |  | 換気設備
有効な防火区画
防水措置
出火防止・延焼拡大防止
照明設備の有無
標識
構造・性能
|  | 保有距離（ｍ） |  |  |  | 保有距離を確保しなければならない機器等の部分 |  |  |  |  | 操作面前面 | 点検面 |  | 換気面 | その他の面 |  | 周囲 | 列の相互間 | 相対する面 | [6 empty] | 変電設備又は 蓄電池設備 |  | 建築物等
[19 empty] | 操作面 | 点検面 |  | 換気面 |  | その他の面
[26 empty] | キュービクル式 | キュービクル式以外
機器名
キュービクル式
[5 empty] | キュービクル式以外 |  |  | 蓄電池
充電装置

## 非常電源(蓄電池）②
非常電源(蓄電池設備） | [6 empty] | ②
試 験 項 目 |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  |  | 結果
外 観 試 験 | 設置方法 | 分岐方法
結線・接続
表示
耐震措置
蓄電池・充電装置等
配線
機 能 試 験 | 接地抵抗試験 |  |  | (設置工事の種類）
種設置工事
Ω
| ※絶縁抵抗試験 | 充電装置の交流側側端子と大地間 |  |  |  | MΩ
|  | 逆変換装置の交流側端子と大地間 |  |  |  | MΩ
|  | 直流側端子と大地間 |  |  |  | MΩ
| 作動試験 | 減液警報装置
切替装置
備 考
試験実施者が有している資格：
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4すること。
２ 選択肢のある欄は、該当する欄を○印で囲むこと。
３ 使用区分の（ ）書きは、共用している設備名を記入すること。
４ 結果の欄には、良否を記入すること。
５ ※印の試験は、｢蓄電池設備の基準｣(昭和48年消防庁告示第２号）に適合している旨の
表示が付されているものにあっては、当該設備に係る部分について省略することができる。