## 配線①
| 別記様式第２８ | [15 empty] | ①
配 線 の 試 験 結 果 報 告 書
[5 empty] | 試験実施日 | [5 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  | 日
試験実施者
住所
|  |  |  | 氏名 | [11 empty] | 印
| 消防用設備等 の種類 |  | 屋内消火栓設備 |  | スプリンクラー設備 | [6 empty] | 水噴霧消火設備 | [6 empty] | 泡消火設備
|  |  | 不活性ガス消火設備 |  |  | ハロゲン化物消火設備 | [5 empty] | 粉末消火設備 | [6 empty] | 屋外消火栓設備
|  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  | ガス漏れ火災警報設備 | [10 empty] | 漏電火災警報器
|  |  | 消防機関へ通報する火災報知設備 | [6 empty] | 非常警報設備 |  |  |  | 放送設備 |  |  |  |  | 誘導灯
|  |  | 排煙設備 | 連結送水管 |  |  |  |  | 非常コンセント設備 |  |  |  |  | 無線通信補助設備
試 験 項 目 | [6 empty] | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 | [10 empty] | 結果
外 観 試 験 |  | 電源回路の開閉器・ 遮断器等 | 設置場所等
開閉器
遮断器
|  | 耐火耐熱 保護配線 | 保護配線の系統 |  |  |  | 電源回路・操作回路・表示灯回路・警報回路
電線の種類・太さ
配線方法
接続
工事方法
|  | 配線（耐火耐熱保護配線を除く。） | 電線の種類・太さ
配線方法
接続
耐震措置
機 能 試 験 |  | 接地抵抗 試験 | 電圧の種別 |  |  |  | 低圧・高圧・特別高圧
|  |  | 接地抵抗値 | [13 empty] | Ω
|  | 絶縁抵抗 試験 | 電源回路 | [9 empty] | V |  |  |  | MΩ
|  |  | 操作回路 | [9 empty] | V |  |  |  | MΩ
|  |  | 表示灯回路 | [9 empty] | V |  |  |  | MΩ
|  |  | 警報回路 | [9 empty] | V |  |  |  | MΩ

## 配線②
| 配線 | [5 empty] | ②
試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  |  | 結果
機能試験 |  | 絶縁抵抗試験 | 感知器回路 |  | V | MΩ
|  |  | 付属装置回路等 |  | V | MΩ
絶縁耐力試験
備 考 |  | 試験実施者が有している資格：
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。
３ 結果の欄には、良否を記入すること。