## 操作盤①
| 別記様式第２９ | [19 empty] | （その１) | ①
操 作 盤 試 験 結 果 報 告 書
[5 empty] | 試験実施日 | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  |  | 日
試験実施者
住所
[5 empty] | 氏名 | [13 empty] | 印
| 用途 |  | （ |  | ）項 | ・
| 延べ面積 | [5 empty] | ㎡ | 階 数 |  |  |  |  | 地上 |  |  | 階 |  | 地階 |  |  |  |  | 階
| 操作盤 |  | 消防用設備等の種類 | □ | 屋内消火栓設備 |  |  |  |  | □ | スプリンクラー設備 | [5 empty] | □ | 水噴霧消火設備
|  |  |  | □ | 泡消火設備 |  |  |  |  | □ | 不活性ガス消火設備 | [5 empty] | □ | ハロゲン化物消火設備
|  |  |  | □ | 粉末消火設備 |  |  |  |  | □ | 屋外消火栓設備 | [5 empty] | □ | 自動火災報知設備
|  |  |  | □ | ｶﾞｽ漏れ火災警報設備 |  |  |  |  | □ | 放送設備 | [5 empty] | □ | 誘導灯
|  |  |  | □ | 排煙設備 |  |  |  |  | □ | 連結散水設備 | [5 empty] | □ | 連結送水管
|  |  |  | □ | 非常コンセント設備 |  |  |  |  | □ | 無線通信補助装置 | [5 empty] | □
|  |  | 防災設備の種類 | □ | 排煙設備 |  |  |  |  | □ | 非常用の照明装置 | [5 empty] | □ | 機械換気
|  |  |  | □ | 空気調和 |  |  |  |  | □ | 非常用エレベーター | [5 empty] | □ | 防火区画（構成機器設備）
|  |  |  | □ | 防煙区画（構成機器設備） |  |  |  |  | □ | 非常錠設備 | [5 empty] | □ | ITV設備
|  |  |  | □ | ガス緊急遮断弁 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □
|  |  |  | □ | [5 empty] | □ | [6 empty] | □
|  |  |  | □ | [5 empty] | □ | [6 empty] | □
|  |  | 定格電圧 |  | AC |  |  |  | V | ・ | DC |  |  |  |  | V
|  |  | 予備電源 | [5 empty] | V | [6 empty] | AH
|  |  | 非常電源 | 自家発電設備 単層・三相 | [8 empty] | AC・DC |  |  | V |  |  | ｋVA |  | 専用・共用
|  |  |  | 蓄電池設備ＤＣ |  |  |  |  | V |  |  | AH |  | 充電方式 |  | トリクル・浮動 |  |  |  |  | 専用・共用
| 音響装置 |  | 種類 | 音響 |  |  |  |  | V |  |  |  | ｍA |  | 音声 |  |  |  |  | V |  |  | ｍA
機 能 試 験 |  | 設置場所等 |  |  | 設置場所
周囲の状況・操作性
設置状況
構造・性能
|  | 操作性 | [8 empty] | 床面からの高さ | [10 empty] | ｍ

## 操作盤②
| 操作盤 |  |  |  |  | ②
試 験 項 目 |  |  |  | 種 別 ・ 容 量 等 の 内 容 |  | 結果
外 観 試 験 |  | 表示部
予備品等
|  | 電源 | 常用電源 | AC | V
|  |  | 非常電源の種別 | 自家発電設備・蓄電池設備
|  | 構成機器 | 常用電源
非常電源
機 能 試 験 |  | 消防用設備等 | 表示機能
警報機能
操作機能
|  | 防災設備等 | 表示機能
警報機能
操作機能
情報伝達機能
制御機能
記録機能
消防活動支援機能
|  | 運用管理支援機能 | シミュレーション機能
ガイダンス機能
履歴機能
自己診断機能
|  | 予備電源試験 | 電源の切替機能
|  |  | 電圧 |  | V
|  | 非常電源 | 電源の切替機能
備 考
備考 １ この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
２ 選択肢のある欄は、該当するものを○印で囲むこと。